|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantity | Distrelec Article Number | Reference | Manufacturer | Manufacturer Article Number | Name |
| 1 | 14021740 |  | SKS Kontakttechnik | SEB 2620 F6,3 RED | Sicherheitslaborbuchse Buchse ø 4 mm rot |
| 1 | 14021739 |  | SKS Kontakttechnik | SEB 2620 F6,3 BLACK | Sicherheitslaborbuchse Buchse ø 4 mm schwarz |
| 15 | 30158301 |  | RND Components | RND 210-00629 | LED-Reflektor 5mm |
| 15 | 17510180 |  | Vishay | TLLG 5400 | LED Grün 5 mm T-1 3/4 |
| 1 | 30064347 |  | RND Components | RND 455-00126 | Kunststoffgehäuse 120x200x90mm Hellgrau Polycarbonat IP65 |
| 7 | 15519288 |  | Lapp | SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 7001 SGY | Kabelverschraubung Polyamid M16 8mm Silbergrau |

X1.2

X1.1

D43

D42

D33

D41

D31

D32

D23

D22

D21

D13

D12

D11

Zu X23

Zu X22

Zu X21

Zu X13

Zu X12

Zu X11